Коммутатор линии регулируемый

ТРОМБОН – КЛ-Р

Коммутатор предназначен для подключения линии связи одной зоны пожарного оповещения СОУЭ к линии звуковой радиотрансляции местных трансляционных сетей или радиоузлов.

Макс. мощность 60 Вт.

Входное напряжение звукового сигнала тревоги ~120В.

Входное напряжение сигнала звукового вещания ~120В.

Входное напряжение управления =24В.

Размеры 80Х80Х67 мм

Коммутатор «Тромбон – КЛ-Р» дата изгот _________соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: ____________________ подпись                                                                Штамп

Срок годности 10 лет со дня изготовления.

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»: 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А,  тел./факс: (4912) 29-68-41, www.trombon.org,  info@trombon.org

Коммутатор линии регулируемый

ТРОМБОН – КЛ-Р

Коммутатор предназначен для подключения линии связи одной зоны пожарного оповещения СОУЭ к линии звуковой радиотрансляции местных трансляционных сетей или радиоузлов.

Макс. мощность 60 Вт.

Входное напряжение звукового сигнала тревоги ~120В.

Входное напряжение сигнала звукового вещания ~120В.

Входное напряжение управления =24В

Размеры 80Х80Х67 мм

Коммутатор «Тромбон – КЛ-Р» дата изгот _________соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: ____________________ подпись                                                                Штамп

Срок годности 10 лет со дня изготовления.

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»: 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А,  тел./факс: (4912) 29-68-41, www.trombon.org,  info@trombon.org

Приложение

Приложение